武 汉 工 商 学 院

招（议）标文件

[image: image1.png]



招标项目名称:物联网实验室设备采购招标      
编        号:G2019-17        
武汉工商学院招投标办公室

二○一九年七月十九日
第一部分   招（议）标邀请
根据我校物联网实验室设备采购项目需求，现面向社会邀请具有实力的单位或企业，进行我校的物联网实验室设备采购项目招标，欢迎能满足标书要求的厂家前来投标。

一、招标项目名称：物联网实验室设备采购招标
经我方认可资格合格的投标单位携带有关有效证件到武汉工商学院招投标办公室办理招标文件购买事宜，每份招标文件需交 200     元资料费（该费用收取后概不退还）。

每个投标单位在开标前指定时间内交纳投标保证金  10000     元，
收款单位：武汉工商学院
开户行：建行民族大道支行
账  号：42001237044050001270 
开标后未中标单位的保证金在一个月内不计息全额退还,中标单位的保证金则转为合同履约保证金。

二、投标截止时间

投标单位按甲方要求于开标当日将投标文件交到指定开标地点。如有延误，视为废标；中标单位应在我院规定的时间内与我院签订合同，逾期视中标单位放弃中标，我院有权扣留保证金。

三、付款方式：

施工完毕经验收合格后支付总货款的95%，一年后无质量问题支付总货款的5%。
四、开标日期：另行通知
招标单位：武汉工商学院
地    址：武汉市洪山区黄家湖西路3号

联 系 人：商务部分   黄老师　027-88147037  18186460810
技术部分  梅老师   027-88147200
第二部分   投标须知

一、招标方式：邀请招标、议评开标。

二、投标者要求及相关说明：

1、投标者具有独立法人资格，具有相应的经营资质和一定经营规模，具有良好的经营业绩，坚持诚信经营，有良好的服务保障。

2、无论投标结果如何，投标者自行承担投标发生的所有费用及风险。

3、投标价均按人民币报价，且为含制作、运输、安装、验收及税价。

三、投标费用：无论投标结果如何,投标者自行承担投标发生的所有费用。

四、投标书内容

1、投标书正本一份，副本五份。如副本内容与正本内容不符，则以正本为准（投标完后，标书概不退还）。

2、产品特点及品牌说明、生产厂家、详细报价和总报价。

3、服务及质保承诺细则。

4、故障响应时间。

5、投标公司简介、企业法人营业执照、法人代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件、法人授权委托书、税务登记证、主要业绩、设备原厂授权证明等。

6、投标公司须列举近三年来类似经营业绩，包含联系人及联系方式，供货日期，合同金额等，至少列举3例以上，用表格形式。（务必真实）

7、请投标方严格按照我方拟定的标书文件的顺序报价。

五、开标与评标：

1、开标时间和地点：另行通知

2、属于下列情况之一者视为废标：

2.1投标文件送达招标单位的时间超过规定的投标截止时间。

2.2投标文件未经法定代表人或委托代理人签字。

2.3开标后发现招标文件内容有虚假材料或信息。

3、在开标之前，不允许投标方人员与评标成员接触，如果投标方试图在投标书审查、澄清、比较及签合同时向投标方人员施加不良影响，其投标将被视为无效投标或取消投标资格。

4、本次招投标采取评标员集中议标方式，对未中标的单位我方不负责解释。

5、投标单位不得相互串通损害招标单位的利益，一旦发现各投标单位之间串通作弊、哄抬标价，招标单位将取消所有参与串通的投标单位的投标资格并没收投标保证金。

六、中标与签订合同

1、自开标之日起一周内，招标单位向符合条件的单位进行考察，最后商议定标。

2、中标单位如果未按招标单位规定的日期签订合同，或故意拖延签订合同，则招标单位可以扣除其投标保证金并取消其中标资格，另选中标单位。

3、中标单位的投标保证金转为合同履约金，

 4、本招标文件未尽事宜，以合同为准。

七、投标单位如有疑问，可以向我方招标负责人进行咨询。

八、本次招投标采取评标员集中议标方式，武汉工商学院招投标办公室保留此招标文件的解释权。

第三部分   项目需求
	序号
	设备名称
	数量
	功能需求
	参考参数（详细参数由投标厂家提供）

	1
	学生物联网开发套箱
	10
	设备功能：

1.含有多种传感器和通信模块，可以实现底层嵌入式->物联网通信->云平台->APP软件的开发。                  
2. 产品能够实现底层嵌入式->物联网通信->云平台打通，主控可以通过Lora模块将数据传到物联网无线网关，网关可以使用以太网或4G的方式将数据传到云平台，从而可以在云平台上看到相应的数据，平台会提供相应的数据接口，学生可以进行二次开发，搭建智能家居等项目。
3. 支持物联网学科竞赛
4. 支持物联网工程设计与实施
可支持课程：

无线传感器网络实验、物联网通信技术实验、物联网导论实验、物联网控制实验、计算机组成原理实验、单片机原理及应用实验
	1.包含1个ARM-COTEX主板和ATMETL处理器及扩展板、1套通讯模块、以及配套传感器模块。
2.通讯模块包括蓝牙模块、wifi模块、Lora模块和RFID模块，配有相应的通信固件。

	2
	物联网无线网关-教学版
	1
	设备功能：

1．物联网无线基站，支持LoRaWAN协议，能够将终端的数据传输到云平台，也能够将云平台的数据下发控制终端。
2. 产品能够实现底层嵌入式->物联网通信->云平台打通，主控可以通过Lora模块将数据传到物联网无线网关，网关可以使用以太网或4G的方式将数据传到云平台，从而可以在云平台上看到相应的数据，平台会提供相应的数据接口，学生可以进行二次开发，搭建智能家居等项目。

3. 支持物联网学科竞赛
4. 支持物联网工程设计与实施
可支持课程：

无线传感器网络实验、物联网通信技术实验、物联网导论实验、物联网控制实验、计算机组成原理实验、单片机原理及应用实验
	1.基于LoRaWAN协议的低功耗室内网关，工作频段 433MHz/470MHz/510MHz/868MHz/915MHz/923MHz；
2.通讯协议LoRaWAN；
3.通道带宽125KHz,250KHz可配置；
 4.覆盖半径市区5km，空旷15km。

	3
	虚拟仿真平台
	1
	设备功能：

1. 虚拟仿真平台可以编写图形化程序，同时可以仿真运行，类似LabView. 

2.虚拟仿真平台能够与硬件进行关联，从而实现硬件之间的交互控制。
3. 支持物联网学科竞赛
4. 支持物联网工程设计与实施
可支持课程：

无线传感器网络实验、物联网工程设计与实施
	1.图形化编程平台，应用图形点和线连接、拖拽的方式进行复杂编程功能的实现。
2.平台通过蓝牙或者USB接口与硬件进行连接，能够实时自动保存用户编写的程序。
3.平台开发具有跨平台特性，可以在IOS、Windows、Android等多平台使用。平台中的软件图标和硬件模块关联后，可以实现对硬件模块的控制。
4.平台可以仿真运行图形化程序。
5.可以实时调试程序，平台上程序的改变可以实时地反映在硬件上。

	4
	云物联网创新教学支撑平台
	10
	1.具备涵盖全面的教学资源，支持如下类别的物联网技术实验：感知层实验、通讯实验、嵌入式开发实验、RAM实验、自动识别实验、单片机实验。
2.平台同时支持C/S、B/S构架，支持云教学资源加载和更新以及自动推送功能。
3.每个云教学资源模块须包含原理介绍、操作说明、仿真场景等板块。
4.平台支持基于物联网技术真实行业应用场景教学。
5.可支持单片机技术、ARM嵌入式系统、RFID技术、二维码技术、无线通讯技术、传感器技术、数据采集、无线传感器网络、物联网应用程序开发、智能终端开发、电路设计等课程。
	

	5
	物联网自动识别模块化实验系统
	10
	1.本系统包含HF射频子系统、NFC射频子系统、LF射频子系统、UHF射频子系统、有源RFID子系统（含有源标签）。
2. 支持高频RFID开发实验。
3.支持NFC读卡器实验，支持卡标签的激活，支持卡标签的密钥验证，同时支持A密码与B密码的认证。
4.支持低频RFID开发实验。
5.支持超高频RFID开发实验，支持超高频RFID标签数据读写实验。
6.支持有源RFID实验开发实验，支持2.4GHz低功耗无线收发。
7.内嵌不低于32位Cortex-M3处理器。
	


11
5

